## Instructions
Instructions d'utilisation du fichier
Fichier élaboré par Jean-François Bernard, dans le cadre du projet "Protocole d'évaluation de la localisation
auditive adapté à la clientèle présentant une surdicécité: version simplifiée 2" - Montréal 2023
CARACTÉRISATION - Prise de mesures
- S'assurer que le ruban à mesurer est parfaitement horizontal et qu'il est parallèle ou perpendiculaire au mur.
- S'assurer que le cliquet au bout du ruban à mesurer est poussé lors de la prise de mesure, puisque toutes les mesures sont "intérieures".
- Entrer les mesures dans la feuille "Caractérisation" et compléter les informations manquantes (cellules en vert pâle) avant de procéder à la validation des mesures.
CARACTÉRISATION - Validation des mesures de la pièce
1- Déposer le casque laser sur un trépied dans une position stable et "au niveau" dans les deux axes horizontaux (nord-sud, est-ouest). Le milieu du casque laser (boite contenant les 4 lasers) doit être au-dessus de la position de l’usager lors d’une évaluation en champ libre (sur le point de repère en forme de croix au sol).
2- Ajuster la hauteur et la position du trépied pour que le laser Nord (N) pointe au milieu du haut-parleur (HP) droit. Ajuster de nouveau la hauteur du trépied sans bouger la position horizontale du laser Nord (milieu du HP droit) pour qu’un des 4 lasers pointe sur un des cartons gradués installés au mur.
3- Lire la mesure (donnée X ou Y en précisant le carton utilisé pour la lecture et le laser soit N, S, E ou O).
4- Refaire les étapes 2 et 3 avec le HP gauche.
5- Vérifier si l'erreur angulaire (feuille « Caractérisation ») donne un résultat près de 0 pour les deux HP. Sinon, reprendre les mesures de la pièce et vérifier la taille de la plus petite unité du carton gradué (cm); s’assurer que les lasers sont bien à 90° l’un de l’autre; reprendre les étapes 1 à 4 pour la validation.
CODE DE COULEUR
- Dans les feuilles de caractérisation et d'identification, seules les cellules en vert pâle doivent être remplies.
- Dans la feuille d'entrée des données, seules les colonnes en vert foncé doivent être remplies. Les autres données sont calculées automatiquement.
- Dans la feuille d'entrée des données, certaines colonnes de calcul ont été volontairement cachées. Si elles sont affichées, ces colonnes apparaissent en rouge.
- Les onglets en couleur grise ne doivent normalement pas être utilisés.
* FONCTIONNEMENT DU FICHIER
- Chaque élément dans la pièce est positionné dans un système de coordonnées cartésiennes dont l'origine est située à l'intersection des deux cartons.
- Une fois que la coordonnée de chaque point est connue, l'application de la loi de Cos permet de connaître l'angle décrit par 3 points.
- Dans les différents onglets, plusieurs colonnes sont cachées pour des calculs intermédiaires.
PROTECTION DU CLASSEUR
- Le classeur est protégé pour éviter les erreurs de manipulation. Pour ôter la protection, le mot de passe est "sela".
AVERTISSEMENT : L'outil est validé tel quel. Toute modification de l'outil
pourrait en compromettre l'utilisation clinique.
PROCÉDURE DE TEST
- La procédure de test détaillée est présentée dans le document intitulé " Protocole d'évaluation de la localisation auditive en cabine insonorisée conventionnelle pour une clientèle présentant une surdicécité".
CONVENTIONS DES SIGNES
- Toutes les données inscrites doivent être positives.
- Dans la colonne de réponse angulaire :
- Les angles positifs représentent un décalage dans le sens horaire;
- Les angles négatifs représentent un décalage dans le sens anti-horaire.
POSITION DES LASERS
- Le nom des lasers représente les 4 points cardinaux (N,S, E, O) :
CARACTÉRISATION DE LA PIÈCE / POSITION DES CARTONS GRADUÉS
- Les cartons gradués peuvent être positionnés dans le coin droit ou dans le coin gauche de la pièce, face à l'utilisateur.
- Le "0" des deux cartons doit être situé dans le coin de la pièce. Cela représente également la coordonnée (0,0) pour les calculs dans le fichier *.
- Le carton gradué situé en face de l'utilisateur s'appelle "X".
- Le carton gradué situé à gauche ou à droite de l'utilisateur s'appelle "Y".
Cartons à droite Cartons à gauche

## Caractérisation
Caractérisation de la pièce
Emplacement
Numéro de local
Date de la caractérisation
Personne qui a réalisé la caractérisation
Emplacement des cartons (Gauche ou Droite)
PRISE DE MESURES DE LA PIÈCE
|  | Coordonnée horizontale (x) (cm) | Coordonnée verticale (y) (cm)
Haut-parleur gauche | HG1
HG2
Haut-parleur droit | HD1
HD2
Position de l'usager | P
Dimensions de la pièce | D
Taille de la plus petite unité sur le carton gradué (cm)
VALIDATION DES MESURES DE LA PIÈCE
* Voir la procédure dans l'onglet "Instructions"
* L'erreur angulaire (degrés) pour les deux HP doit être le plus près de 0 possible
(valeur suggérée en deçà de 0,5 degrés)
HP émetteur | Valeur sur l'échelle | Échelle graduée (X ou Y) | No. Du laser (N,E, S,O) | Erreur angulaire | *HGx ou HDx | *HGy ou HDy | *Dist avec l'usager (HG_C ou HD_C) | *Angle HG/HD_C_Cy0 | *Px | *Py | *Dist Cy0_P | *Dist C_P | *Angle P_C_Cy0 | *Modificateur d'angle
D |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
G |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
CARACTÉRISTIQUES DE LA PIÈCE
Distance entre l'usager et le HG (cm) | 0
Distance entre l'usager et le HD (cm) | 0
Différence entre les distances P-HG et P-HD (cm) | 0
Angle entre l'usager et le HP_G (deg)
Angle entre l'usager et le HP_D (deg)
Angle entre les deux HP (deg)

## Identification
Identification de l'usager
Nom
Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
Âge
Sexe
Date du test
Commentaires (appareillage auditif, programmes utilisés, etc.)
Séquence de test choisie (1 à 6)
Critère d'acceptabilité pour une bonne réponse (degrés)* | 10
* Cette donnée ne doit pas être modifiée pour que les normes soient valides

## Entrée de données
Entrée de données
Nom de l'usager :
Date du test : 1900-01-00
No. De la séquence de test :
Donnée normative : 10 degrés
Signal | [12 empty] | Réponse du client | [9 empty] | Résultats |  |  |  |  | Analyse
No. | *No unique | 0° client | Intensité dB HL et pavé | *Intensité | *Pavé | HP émetteur | Dépl. / Angle et Oreille | Oreille | *HGx ou HDx | *HGy ou HDy | *Dist avec l'usager (HG_C ou HD_C) | *Angle HG/HD_C_Cy0 | Valeur sur l'échelle en X ou Y | Échelle graduée (X ou Y) | No. Du laser (N,E, S,O) | *Px | *Py | *Dist Cy0_P | *Dist C_P | *Angle P_C_Cy0 | *Modificateur d'angle | *Erreur angulaire temp | Réponse angulaire (degrés) | Réponse angulaire sans CAA | Réponse angulaire (abs) | Réponse angulaire (abs) sans CAA | Commentaire | Réussite | Erreur intra-quadrant | Erreur - Conf Av/Arr | Erreur - Conf G/D | Commentaires de l'expérimentateur
1 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
2 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
3 | 3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
4 | 4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
5 | 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
6 | 6 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
7 | 7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
8 | 8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
9 | 9 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
10 | 10 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
11 | 11 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
12 | 12 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
13 | 13 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
14 | 14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
15 | 15 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
16 | 16 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
17 | 17 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
18 | 18 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
19 | 19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
20 | 20 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
21 | 21 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
22 | 22 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
23 | 23 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
24 | 24 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
25 | 25 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
26 | 26 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
27 | 27 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
28 | 28 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
29 | 29 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
30 | 30 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
31 | 31 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
32 | 32 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
33 | 33 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
34 | 34 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
35 | 35 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
36 | 36 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
37 | 37 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
38 | 38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
39 | 39 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
40 | 40 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
41 | 41 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
42 | 42 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
43 | 43 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
44 | 44 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
45 | 45 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
46 | 46 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
47 | 47 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
48 | 48 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
49 | 49 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
50 | 50 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
51 | 51 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
52 | 52 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
53 | 53 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
54 | 54 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
55 | 55 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
56 | 56 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
57 | 57 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
58 | 58 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
59 | 59 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
60 | 60 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
61 | 61 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
62 | 62 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
63 | 63 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur
64 | 64 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Erreur

## Analyse
Analyse des données
Nom de l'usager :
Date du test : 1900-01-00
No. De la séquence de test :
Données normatives
|  | Résultat de l'usager |  | 50e percentile | 10e percentile | 90e percentile
Nombre d'essais |  | 0
Taux de bonnes réponses |  |  |  | 85.9% | 49.8% | 95.5%
|  | Résultat de l'usager | Données normatives *
Erreur constante (en degrés, excluant les confusions avant-arrière) |  |  | ± | 18.23
Erreur absolue (en degrés, excluant les confusions avant-arrière) |  |  |  | 17.06
Erreur variable (en degrés, excluant les confusions avant-arrière) |  |  | ± | 10.88
Valeur min (en degrés, excluant les confusions avant-arrière) |  | 0
Valeur max (en degrés, excluant les confusions avant-arrière) |  | 0
* Valeur absolue de la moyenne + 2 écarts-type (degrés)
Nombre d'erreurs selon la provenance du son
| TOTAL |  |  | Type d'erreur* |  |  | INTENSITÉ |  | PAVÉ |  | INTENSITÉ ET PAVÉ
| Nombre d'essais | Nb. Erreurs - Total |  | Nb. Erreurs -CAA | Nb. Erreurs -CGD | Nb. Erreurs - Intraquad. | % bonnes réponses - 65dB | % bonnes réponses - 50dB | % bonnes réponses - S | % bonnes réponses - M | % bonnes réponses - 65, S | % bonnes réponses - 65, M | % bonnes réponses - 50, S | % bonnes réponses - 50, M | % bonnes réponses - Total
0° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45°D | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90°D | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45arr°D | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180° | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45arr°G | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90°G | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45°G | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* CAA: Confusion avant-arrière ; CGD: Confusion gauche-droite; Intraquad.: Intra-quadrant
Si le résultat de la colonne "Résultat de l'usager" apparaît en rouge, cela signifie qu'il est hors normes.
Si le résultat de la colonne "Résultat de l'usager" apparaît en rouge, cela signifie qu'il est en deçà du 50e percentile. Voir l'onglet "Analyse supplémentaire" le cas échéant.

## Analyse supplémentaire
Analyse supplémentaire
* Analyser ces données lorsque le % de bonnes réponses totales est inférieur au 50e percentile
de la donnée normative
Nom de l'usager :
Date du test : 1900-01-00
No. De la séquence de test :
ANALYSE SELON LES HÉMICHAMPS
Taux de bonnes réponses
| TOTAL |  | Données normatives
| Nombre d'essais | Taux de bonne réponse | 50e percentile | 10e percentile | 90e percentile
GLOBAL | 0 |  | 85.9% | 49.8% | 95.5%
Hémichamp avant | 0 |  | 85% | 49.9% | 97.8%
Hémichamp droit | 0 |  | 85% | 56.8% | 97.8%
Hémichamp gauche | 0 |  | 82.3% | 49.8% | 95.3%
Hémichamp arrière | 0 |  | 85% | 49.3% | 92.8%
Nombre d'erreurs
| TOTAL |  | Type d'erreur*
| Nombre d'essais | Nb. Erreurs - Total | Nb. Erreurs -CAA | Nb. Erreurs -CGD | Nb. Erreurs - Intraquad.
Hémichamp avant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hémichamp droit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hémichamp gauche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hémichamp arrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* CAA: Confusion avant-arrière ; CGD: Confusion gauche-droite; Intraquad.: Intra-quadrant
ANALYSE SELON L'INTENSITÉ DU SIGNAL
Taux de bonne réponse
| TOTAL |  | Données normatives
| Nombre d'essais | Taux de bonne réponse - Total | 50e percentile | 10e percentile | 90e percentile
Global | 0 |  | 85.9% | 49.8% | 95.5%
65 | 0 |  | 85.9% | 46.9% | 96.9%
50 | 0 |  | 81.3% | 53% | 96.9%
Nombre d'erreurs
| TOTAL |  | Type d'erreur
| Nombre d'essais | N.Erreurs - Total | Nb. Erreurs -CAA | Nb. Erreurs -CGD | Nb. Erreurs - Intraquad.
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ANALYSE SELON LE TYPE DE SIGNAL (PAVÉ SEC -S- OU MOUILLÉ -M-)
Taux de bonne réponse
| TOTAL |  | Données normatives
| Nombre d'essais | Taux de bonne réponse - Total | 50e percentile | 10e percentile | 90e percentile
Global | 0 |  | 85.9% | 49.8% | 95.5%
S | 0 |  | 81.3% | 52.6% | 94.1%
M | 0 |  | 89.3% | 52.5% | 96.9%
Nombre d'erreurs
| TOTAL |  | Type d'erreur
| Nombre d'essais | N.Erreurs - Total | Nb. Erreurs -CAA | Nb. Erreurs -CGD | Nb. Erreurs - Intraquad.
S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Si le résultat de la colonne "Taux de bonne réponse" apparaît en rouge, cela signifie qu'il est en deçà du 50e percentile.
Si le résultat de la colonne "Taux de bonne réponse" apparaît en rouge, cela signifie qu'il est en deçà du 50e percentile.
Si le résultat de la colonne "Taux de bonne réponse" apparaît en rouge, cela signifie qu'il est en deçà du 50e percentile.

## Graphique d'analyse
Graphique d'analyse
Nom de l'usager :
Date du test : 1900-01-00
No. De la séquence de test :
Inscrire dans le menu déroulant ci-bas le paramètre à observer
Nb. Erreurs - Total
|  |  | 0° |  |  | Nb. Erreurs - Total
|  |  | 0 Err. |  |  | Nb. Erreurs -CAA
Nb. Erreurs -CGD
|  | 45°G |  | 45°D |  | Nb. Erreurs - Intraquad.
|  | 0 Err. |  | 0 Err. |  | % bonnes réponses - Total
% bonnes réponses - 65dB
% bonnes réponses - 50dB
| 90°G |  |  |  | 90°D | % bonnes réponses - S
| 0 Err. |  |  |  | 0 Err. | % bonnes réponses - M
% bonnes réponses - 65, S
% bonnes réponses - 65, M
% bonnes réponses - 50, S
|  | 45arr°G |  | 45arr°D |  | % bonnes réponses - 50, M
|  | 0 Err. |  | 0 Err.
180°
0 Err.

## Confusions
Confusions / Erreurs
| Erreur intra-quadrants Plus petit/grand |  |  |  | Erreur avant-arrière (Plus petit/grand ou égal) |  |  |  | Confusion gauche-droite (Plus petit/grand ou égal)
| Entre | et | Entre | et | Entre | et | Entre | et | Entre | et | Entre | et
| >= | < | > | <= | > | <= | >= | < | > | <= | >= | <
0° | -100 | -10 | 10 | 100 | 100 | 180 | -180 | -100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
45°D | -55 | -10 | 10 | 55 | 55 | 180 | -180 | -145 | 145 | 180 | -180 | -55
90°D | -100 | -10 | 10 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 180 | -180 | -100
45arr°D | -55 | -10 | 10 | 55 | 145 | 180 | -180 | -55 | 55 | 180 | -180 | -145
180° | -100 | -10 | 10 | 100 | 100 | 180 | -180 | -100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
45arr°G | -55 | -10 | 10 | 55 | 55 | 180 | -180 | -145 | 145 | 180 | -180 | -55
90°G | -100 | -10 | 10 | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | 180 | -180 | -100
45°G | -55 | -10 | 10 | 55 | 145 | 180 | -180 | -55 | 55 | 180 | -180 | -145
TRUE | 1
FALSE | 0

## Calculs
Calculs
Coordonnées
| x | y
HG | 0 | 0 | Centre Haut parleur gauche
HD | 0 | 0 | Centre Haut parleur droit
C | 0 | 0 | Position de l'utilisateur
Cy0 | 0 | 0 | Point sur le mur devant l'utilisateur
Distances
Dist
C _ HG | 0 | Distance entre l'utilisateur et HG
C _ HD | 0 | Distance entre l'utilisateur et HD
HG_Cy0 | 0 | Distance entre le HG et le point Cy0
HD_Cy0 | 0 | Distance entre le HD et le point Cy0
C_Cy0 | 0 | Distance entre l'utilisateur et Py0
Angles
Angles
C _ HG _ Cy0 | #DIV/0!
C _ HD _ Cy0 | #DIV/0!
C_HG_HD | #DIV/0!
Calibration du casque laser
Nom du laser | Corr. Angle | Commentaires
N | 0
E | -90 | Cette valeur doit être autour de -90 degrés
S | -180 | Cette valeur doit être autour de -180 degrés
O | 90 | Cette valeur doit être autour de 90 degrés

## Séquences
Séquences de tests
pr a la source
Séquence | No unique | No. | 0° client | Intensité dB HL et type de pavé | HP émetteur | Angle évalué | Oreille | Angle et oreille | 45 deg arr = 135 pr a la source
1 | 11 | 1 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
1 | 12 | 2 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
1 | 13 | 3 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
1 | 14 | 4 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
1 | 15 | 5 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
1 | 16 | 6 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
1 | 17 | 7 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
1 | 18 | 8 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
1 | 19 | 9 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
1 | 110 | 10 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
1 | 111 | 11 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
1 | 112 | 12 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
1 | 113 | 13 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
1 | 114 | 14 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
1 | 115 | 15 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
1 | 116 | 16 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
1 | 117 | 17 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
1 | 118 | 18 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
1 | 119 | 19 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
1 | 120 | 20 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
1 | 121 | 21 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
1 | 122 | 22 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
1 | 123 | 23 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
1 | 124 | 24 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
1 | 125 | 25 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
1 | 126 | 26 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
1 | 127 | 27 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
1 | 128 | 28 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
1 | 129 | 29 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
1 | 130 | 30 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
1 | 131 | 31 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
1 | 132 | 32 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
1 | 133 | 33 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
1 | 134 | 34 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
1 | 135 | 35 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
1 | 136 | 36 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
1 | 137 | 37 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
1 | 138 | 38 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
1 | 139 | 39 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
1 | 140 | 40 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
1 | 141 | 41 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
1 | 142 | 42 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
1 | 143 | 43 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
1 | 144 | 44 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
1 | 145 | 45 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
1 | 146 | 46 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
1 | 147 | 47 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
1 | 148 | 48 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
1 | 149 | 49 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
1 | 150 | 50 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
1 | 151 | 51 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
1 | 152 | 52 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
1 | 153 | 53 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
1 | 154 | 54 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
1 | 155 | 55 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
1 | 156 | 56 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
1 | 157 | 57 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
1 | 158 | 58 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
1 | 159 | 59 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
1 | 160 | 60 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
1 | 161 | 61 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
1 | 162 | 62 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
1 | 163 | 63 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
1 | 164 | 64 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
2 | 21 | 1 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
2 | 22 | 2 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
2 | 23 | 3 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
2 | 24 | 4 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
2 | 25 | 5 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
2 | 26 | 6 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
2 | 27 | 7 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
2 | 28 | 8 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
2 | 29 | 9 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
2 | 210 | 10 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
2 | 211 | 11 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
2 | 212 | 12 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
2 | 213 | 13 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
2 | 214 | 14 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
2 | 215 | 15 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
2 | 216 | 16 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
2 | 217 | 17 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
2 | 218 | 18 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
2 | 219 | 19 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
2 | 220 | 20 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
2 | 221 | 21 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
2 | 222 | 22 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
2 | 223 | 23 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
2 | 224 | 24 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
2 | 225 | 25 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
2 | 226 | 26 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
2 | 227 | 27 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
2 | 228 | 28 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
2 | 229 | 29 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
2 | 230 | 30 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
2 | 231 | 31 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
2 | 232 | 32 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
2 | 233 | 33 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
2 | 234 | 34 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
2 | 235 | 35 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
2 | 236 | 36 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
2 | 237 | 37 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
2 | 238 | 38 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
2 | 239 | 39 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
2 | 240 | 40 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
2 | 241 | 41 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
2 | 242 | 42 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
2 | 243 | 43 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
2 | 244 | 44 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
2 | 245 | 45 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
2 | 246 | 46 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
2 | 247 | 47 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
2 | 248 | 48 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
2 | 249 | 49 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
2 | 250 | 50 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
2 | 251 | 51 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
2 | 252 | 52 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
2 | 253 | 53 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
2 | 254 | 54 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
2 | 255 | 55 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
2 | 256 | 56 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
2 | 257 | 57 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
2 | 258 | 58 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
2 | 259 | 59 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
2 | 260 | 60 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
2 | 261 | 61 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
2 | 262 | 62 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
2 | 263 | 63 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
2 | 264 | 64 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
3 | 31 | 1 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
3 | 32 | 2 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
3 | 33 | 3 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
3 | 34 | 4 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
3 | 35 | 5 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
3 | 36 | 6 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
3 | 37 | 7 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
3 | 38 | 8 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
3 | 39 | 9 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
3 | 310 | 10 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
3 | 311 | 11 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
3 | 312 | 12 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
3 | 313 | 13 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
3 | 314 | 14 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
3 | 315 | 15 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
3 | 316 | 16 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
3 | 317 | 17 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
3 | 318 | 18 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
3 | 319 | 19 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
3 | 320 | 20 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
3 | 321 | 21 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
3 | 322 | 22 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
3 | 323 | 23 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
3 | 324 | 24 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
3 | 325 | 25 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
3 | 326 | 26 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
3 | 327 | 27 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
3 | 328 | 28 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
3 | 329 | 29 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
3 | 330 | 30 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
3 | 331 | 31 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
3 | 332 | 32 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
3 | 333 | 33 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
3 | 334 | 34 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
3 | 335 | 35 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
3 | 336 | 36 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
3 | 337 | 37 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
3 | 338 | 38 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
3 | 339 | 39 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
3 | 340 | 40 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
3 | 341 | 41 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
3 | 342 | 42 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
3 | 343 | 43 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
3 | 344 | 44 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
3 | 345 | 45 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
3 | 346 | 46 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
3 | 347 | 47 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
3 | 348 | 48 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
3 | 349 | 49 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
3 | 350 | 50 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
3 | 351 | 51 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
3 | 352 | 52 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
3 | 353 | 53 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
3 | 354 | 54 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
3 | 355 | 55 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
3 | 356 | 56 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
3 | 357 | 57 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
3 | 358 | 58 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
3 | 359 | 59 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
3 | 360 | 60 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
3 | 361 | 61 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
3 | 362 | 62 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
3 | 363 | 63 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
3 | 364 | 64 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
4 | 41 | 1 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
4 | 42 | 2 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
4 | 43 | 3 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
4 | 44 | 4 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
4 | 45 | 5 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
4 | 46 | 6 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
4 | 47 | 7 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
4 | 48 | 8 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
4 | 49 | 9 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
4 | 410 | 10 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
4 | 411 | 11 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
4 | 412 | 12 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
4 | 413 | 13 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
4 | 414 | 14 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
4 | 415 | 15 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
4 | 416 | 16 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
4 | 417 | 17 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
4 | 418 | 18 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
4 | 419 | 19 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
4 | 420 | 20 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
4 | 421 | 21 | 8 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
4 | 422 | 22 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
4 | 423 | 23 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
4 | 424 | 24 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
4 | 425 | 25 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
4 | 426 | 26 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
4 | 427 | 27 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
4 | 428 | 28 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
4 | 429 | 29 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
4 | 430 | 30 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
4 | 431 | 31 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
4 | 432 | 32 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
4 | 433 | 33 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
4 | 434 | 34 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
4 | 435 | 35 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
4 | 436 | 36 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
4 | 437 | 37 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
4 | 438 | 38 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
4 | 439 | 39 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
4 | 440 | 40 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
4 | 441 | 41 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
4 | 442 | 42 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
4 | 443 | 43 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
4 | 444 | 44 | 8 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
4 | 445 | 45 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
4 | 446 | 46 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
4 | 447 | 47 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
4 | 448 | 48 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
4 | 449 | 49 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
4 | 450 | 50 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
4 | 451 | 51 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
4 | 452 | 52 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
4 | 453 | 53 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
4 | 454 | 54 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
4 | 455 | 55 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
4 | 456 | 56 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
4 | 457 | 57 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
4 | 458 | 58 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
4 | 459 | 59 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
4 | 460 | 60 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
4 | 461 | 61 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
4 | 462 | 62 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
4 | 463 | 63 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
4 | 464 | 64 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
5 | 51 | 1 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
5 | 52 | 2 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
5 | 53 | 3 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
5 | 54 | 4 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
5 | 55 | 5 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
5 | 56 | 6 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
5 | 57 | 7 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
5 | 58 | 8 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
5 | 59 | 9 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
5 | 510 | 10 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
5 | 511 | 11 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
5 | 512 | 12 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
5 | 513 | 13 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
5 | 514 | 14 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
5 | 515 | 15 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
5 | 516 | 16 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
5 | 517 | 17 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
5 | 518 | 18 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
5 | 519 | 19 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
5 | 520 | 20 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
5 | 521 | 21 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
5 | 522 | 22 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
5 | 523 | 23 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
5 | 524 | 24 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
5 | 525 | 25 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
5 | 526 | 26 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
5 | 527 | 27 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
5 | 528 | 28 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
5 | 529 | 29 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
5 | 530 | 30 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
5 | 531 | 31 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
5 | 532 | 32 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
5 | 533 | 33 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
5 | 534 | 34 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
5 | 535 | 35 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
5 | 536 | 36 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
5 | 537 | 37 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
5 | 538 | 38 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
5 | 539 | 39 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
5 | 540 | 40 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
5 | 541 | 41 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
5 | 542 | 42 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
5 | 543 | 43 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
5 | 544 | 44 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
5 | 545 | 45 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
5 | 546 | 46 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
5 | 547 | 47 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
5 | 548 | 48 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
5 | 549 | 49 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
5 | 550 | 50 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
5 | 551 | 51 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
5 | 552 | 52 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
5 | 553 | 53 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
5 | 554 | 54 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
5 | 555 | 55 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
5 | 556 | 56 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
5 | 557 | 57 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
5 | 558 | 58 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
5 | 559 | 59 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
5 | 560 | 60 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
5 | 561 | 61 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
5 | 562 | 62 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
5 | 563 | 63 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
5 | 564 | 64 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
6 | 61 | 1 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
6 | 62 | 2 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D
6 | 63 | 3 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
6 | 64 | 4 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
6 | 65 | 5 | 1 | 50, S | G | 45 | G | 45°G
6 | 66 | 6 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
6 | 67 | 7 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
6 | 68 | 8 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
6 | 69 | 9 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
6 | 610 | 10 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
6 | 611 | 11 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
6 | 612 | 12 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
6 | 613 | 13 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
6 | 614 | 14 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
6 | 615 | 15 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
6 | 616 | 16 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
6 | 617 | 17 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
6 | 618 | 18 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
6 | 619 | 19 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
6 | 620 | 20 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
6 | 621 | 21 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
6 | 622 | 22 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
6 | 623 | 23 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
6 | 624 | 24 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
6 | 625 | 25 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
6 | 626 | 26 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
6 | 627 | 27 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
6 | 628 | 28 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
6 | 629 | 29 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
6 | 630 | 30 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
6 | 631 | 31 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
6 | 632 | 32 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
6 | 633 | 33 | 3 | 65, S | G | 45arr | G | 45arr°G
6 | 634 | 34 | 6 | 65, M | D | 180 |  | 180°
6 | 635 | 35 | 3 | 50, M | D | 45 | G | 45°G
6 | 636 | 36 | 2 | 65, S | D | 0 |  | 0°
6 | 637 | 37 | 5 | 50, M | G | 45arr | D | 45arr°D
6 | 638 | 38 | 7 | 50, S | D | 45arr | D | 45arr°D
6 | 639 | 39 | 4 | 65, S | G | 180 |  | 180°
6 | 640 | 40 | 8 | 65, M | G | 0 |  | 0°
6 | 641 | 41 | 2 | 50, M | D | 0 |  | 0°
6 | 642 | 42 | 1 | 65, S | G | 45 | G | 45°G
6 | 643 | 43 | 5 | 50, M | D | 45arr | G | 45arr°G
6 | 644 | 44 | 6 | 65, M | G | 90 | D | 90°D
6 | 645 | 45 | 3 | 65, M | D | 45 | G | 45°G
6 | 646 | 46 | 2 | 50, S | G | 90 | G | 90°G
6 | 647 | 47 | 8 | 50, S | G | 0 |  | 0°
6 | 648 | 48 | 4 | 65, M | D | 90 | G | 90°G
6 | 649 | 49 | 8 | 65, S | D | 90 | D | 90°D
6 | 650 | 50 | 7 | 50, M | G | 45 | D | 45°D
6 | 651 | 51 | 6 | 50, S | D | 180 |  | 180°
6 | 652 | 52 | 4 | 50, M | G | 180 |  | 180°
6 | 653 | 53 | 2 | 65, S | G | 90 | G | 90°G
6 | 654 | 54 | 1 | 65, S | D | 45 | D | 45°D
6 | 655 | 55 | 5 | 65, M | D | 45arr | G | 45arr°G
6 | 656 | 56 | 3 | 50, S | G | 45arr | G | 45arr°G
6 | 657 | 57 | 5 | 65, M | G | 45arr | D | 45arr°D
6 | 658 | 58 | 1 | 50, S | D | 45 | D | 45°D
6 | 659 | 59 | 4 | 50, M | D | 90 | G | 90°G
6 | 660 | 60 | 7 | 65, S | D | 45arr | D | 45arr°D
6 | 661 | 61 | 3 | 50, S | D | 45 | G | 45°G
6 | 662 | 62 | 7 | 65, M | G | 45 | D | 45°D
6 | 663 | 63 | 8 | 50, S | D | 90 | D | 90°D
6 | 664 | 64 | 6 | 50, M | G | 90 | D | 90°D